材料设备品牌承诺表

| 序号 | 材料设备名称 | 参照(或相当于) 品牌(型号) | 投标人承诺 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPVC管道，管件，阀门 | 积水、旭有、环琪 |  |  |  |
| 2 | 塑料管道，管件及阀门 UPVC/CPVC | 环琪、协羽、积水、旭有 |  |  |  |
| 3 | 高纯PP管道、管件和阀门 | GF+、Gemu、Agru、Sekisui |  |  |  |
| 4 | 橡塑保温 | 赢胜、亚罗斯、杜肯 |  |  |  |
| 5 | 风阀 | 显隆、盈达、研普 |  |  |  |
| 6 | 风口 | 显隆、盈达、研普 |  |  |  |
| 7 | FRP 风机 | 顶裕、恒弛、赫纳风、维朗蒂斯 |  |  |  |
| 8 | 洗涤塔 | 江苏彬鹏、埃德曼、江苏永春、维朗蒂斯 |  |  |  |
| 9 | 变频器 | Rockwell PowerFlex750、丹佛斯 FC300、ABB ACS 880、三菱 FR-A840、施耐德ATV930系列 |  |  |  |
| 10 | 水泵 | 塞莱默、威乐、ITT、飞力、格兰富 |  |  |  |

注：1、投标人应在以上参照品牌产品中选择其中一个或多个，并在以上承诺表中予以承诺。参照品牌列明型号系列的，承诺时也必须明确到型号系列。除以上明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与参照品牌同档次或高于参照品牌档次的产品参加，但必须在招标答疑截止时间前，以书面形式向招标人提出，并附产品详细技术参数，征得招标人的认可并在答疑中公布后才可填入本承诺表中。投标人必须按上述要求在以上承诺表中进行承诺，否则视为未响应招标文件的实质性要求。